## 估價單(1)
臺灣臺中農田水利會
工 程 估 價 單
工程名稱 : |  | 107年度后里圳支線等油壓制水門工程 |  |  |  |  | 第 | 1 | 頁 | 共 | 4 | 頁
項次 | 工 程 項 目 |  | 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 |  |  | 備 註
（一） 發 包 工 作 費
1 | 主體工程費 |  |  | 全 | 1 |  |  |  |  | 第一號明細表
2 | 雜項工程費 |  |  | 全 | 1 |  |  |  |  | 第二號明細表
3 | 配電工程費 |  |  | 全 | 1 |  |  |  |  | 第三號明細表
4 | 環境保護措施費 |  |  | 全 | 1 |  |  |  |  | 第四號明細表
5 | 職業安全衛生費 |  |  | 全 | 1 |  |  |  |  | 第五號明細表
6 | 包商管理費 |  | 含第三人及雇主意外責任險 | 全 | 1 |  |  |  |  | 鋼筋購買費 不計列
7 | 營業稅 |  |  | 全 | 1
合計
（二） 工 程 管 理 費
1 | 工程管理費 |  |  | 全 | 1
（三） 空 氣 污 染 防 制 費
1 | 空氣污染防制費 |  |  | 全 | 1 |  |  |  |  | 由廠商代為申辦按實際繳費決算
（三） 電 力 線 路 補 助 費
1 | 電力線路補助費 |  |  | 全 | 1 |  |  |  |  | 由廠商代為申辦按實際繳費決算
注意：本單須填寫清楚 , 如有塗改，應加蓋印章 ，否則無效。
| 廠商： |  |  |  | 負責人：
印
印

## 估價單(2)
臺灣臺中農田水利會
工 程 估 價 單
工程名稱 : |  | 107年度后里圳支線等油壓制水門工程 |  |  |  |  | 第 | 2 | 頁 | 共 | 4 | 頁
項次 | 工 程 項 目 |  | 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 |  |  | 備 註
第一號明細表 主體工程費
后里圳五支線之一18號小給旁油壓制水門
1 | 垂直式油壓缸驅動設備(1) |  | 含油壓缸及操作箱、油櫃、遙控機組 | 組 | 1 |  |  |  |  | 分析表NO.1
2 | 制水門機組(1) |  | (sus304) | 組 | 1 |  |  |  |  | 分析表NO.2
3 | 水門操作鋼板橋(1) |  | (sus304) | 組 | 1 |  |  |  |  | 分析表NO.3
后里圳三支線17-1號小給旁油壓制水門
4 | 垂直式油壓缸驅動設備(2) |  | 含油壓缸及操作箱、油櫃、遙控機組 | 組 | 1 |  |  |  |  | 分析表NO.4
5 | 制水門機組(2) |  | (sus304) | 組 | 1 |  |  |  |  | 分析表NO.5
6 | 水門操作鋼板橋(2) |  | (sus304) | 組 | 1 |  |  |  |  | 分析表NO.6
小計
注意：本單須填寫清楚 , 如有塗改，應加蓋印章 ，否則無效。
| 廠商： |  |  |  | 負責人：
印
印

## 估價單(3)
臺灣臺中農田水利會
工 程 估 價 單
工程名稱 : |  | 107年度后里圳支線等油壓制水門工程 |  |  |  |  | 第 | 3 | 頁 | 共 | 4 | 頁
項次 | 工 程 項 目 |  | 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 |  |  | 備 註
第二號明細表 雜項工程費
1 | 施工機械及材料搬運費 |  |  | 日 | 6
2 | 吊卡車 |  | 15米 - 噸 | 處 | 2
3 | 油壓零組件等工廠組裝 |  | 含油壓系統、機電系統等 | 組 | 2
4 | 水門機組現場按裝費 |  | 含損耗 | 組 | 2
5 | 水門操作橋現場按裝費 |  | 含損耗 | 組 | 2
6 | 油壓系統現場按裝及測試費 |  | 含油壓系統、 機電系統管線設置、組立、測試等 | 組 | 2
7 | 機電箱現場按裝費 |  | 含漏電斷路器、電磁保護開關、配線等 | 組 | 2
8 | 水泥護欄及鋼管切割費 |  |  | 全 | 1
小計
第三號明細表 配電工程費
1 | SUS304 屋外防水型電表箱 |  | H600*W300*D200mm，t=2mm，附鎖 | 組 | 2
2 | 漏電斷路器3P15A |  |  | 只 | 2
3 | 7.5M電桿 |  | 含立桿費用 | 支 | 2
4 | 電桿照明路燈 |  | 含開關及線路費 | 組 | 2
5 | 施工耗材 |  |  | 式 | 1
6 | 電力審查費 |  | 含2處所用電申辦費 | 式 | 1
小計
注意：本單須填寫清楚 , 如有塗改，應加蓋印章 ，否則無效。
| 廠商： |  |  |  | 負責人：
印
印

## 估價單(4)
臺灣臺中農田水利會
工 程 估 價 單
工程名稱 : |  | 107年度后里圳支線等油壓制水門工程 |  |  |  |  | 第 | 4 | 頁 | 共 | 4 | 頁
項次 | 工 程 項 目 |  | 說 明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 總 價 |  |  | 備 註
第四號明細表 環境保護措施費
1 | 環保訓練講習宣導費 |  |  | 全 | 1
2 | 工地清潔費 |  |  | 全 | 1
3 | 工地灑水費 |  |  | 全 | 1
4 | 其他環保設施及操作維護費 |  |  | 全 | 1 |  |  |  |  | 含設置簡易圍籬或替代措施及含空氣污染防制費申辦代辦費
小計
第五號明細表 職業安全衛生費
1 | 職業安全衛生教育訓練宣導費 |  |  | 全 | 1
2 | 安全警示牌 |  | 0.8m×0.5m | 面 | 1
3 | 黃色警示帶 |  | 折舊及損耗 | M | 50
4 | 安全警示燈 |  | 折舊及損耗 | 座 | 2
5 | 停電自動照明燈 |  | 折舊及損耗 | 盞 | 1
6 | 夜間照明燈具 |  | 折舊及損耗 | 盞 | 2
7 | 安全帽 |  | 折舊及損耗 | 頂 | 5
8 | 活動拒馬 |  | 折舊及損耗 | 個 | 2
9 | 交通錐 |  | 折舊及損耗 | 個 | 5
10 | 急救箱 |  | 折舊及損耗 | 盒 | 1
11 | 其他安全衛生設施及管理維護費 |  |  | 全 | 1
小計
注意：本單須填寫清楚 , 如有塗改，應加蓋印章 ，否則無效。
| 廠商： |  |  |  | 負責人：
印
印

## 單價分析(1)
臺灣臺中農田水利會
單 價 分 析 表
工程名稱 : |  |  | 107年度后里圳支線等油壓制水門工程 | [6 empty] | 第 | 1 | 頁 共 | 4 | 頁
號數 |  | 1 |  | 工程項目 | 垂直式油壓缸驅動設備(1) | [6 empty] | 單位 | 組
工料項目 |  |  |  | 說 明 | 單位 | 數 量 |  | 單 價 | 總 價 |  |  | 附註
注油器 |  |  |  | 2" 附濾網 | 只 | 1
液面計 |  |  |  | 5" | 只 | 1
濾油網 |  |  |  | 1"口徑 | 只 | 3
電動馬達 |  |  |  | 1.5kw2HP， 以配合液壓泵浦 | 組 | 1
汽油引擎 |  |  |  | 10hp，附起動馬達 | 只 | 1
聯軸器(連結器) |  |  |  |  | 只 | 2
泵浦/法蘭/腳座 |  |  |  | 10L/min | 只 | 2
止回閥 |  |  |  | 3/8" | 只 | 3
停止閥 |  |  |  | 配合2/8" | 只 | 1
壓力錶 |  |  |  | 200kg/cm2 | 只 | 1
調壓閥 |  |  |  | 配合2/8" | 只 | 2
電磁閥 |  |  |  | 配合手動控制閥，3/8" | 只 | 2
疊式抗衡閥組 |  |  |  | 3/8"(含導開閥) | 只 | 1
壓力開關 |  |  |  | 配合2/8" | 只 | 2
油路板 |  |  |  | 2/8" | 只 | 2
電池 |  |  |  | 12V26Ah | 組 | 1
油箱(sus304) |  |  |  | 如附圖 (含表面油漆) | 組 | 1
油壓缸 |  |  |  | ∮125*55*2100mm，心軸不銹鋼 | 支 | 1
手持電動轉動器 |  |  |  |  | 支 | 1
軸桿接頭 |  |  |  | 304不銹鋼，55mm | 支 | 1
機電箱(ss400) |  |  |  | 450*320*180mm (含機電電磁開關、控制系統) | 個 | 1
液壓油 |  |  |  | 200L | L | 200
充電器 |  |  |  | 12V (含定時自動開關) | 全 | 1
四分高壓油管 |  |  |  | 二層鋼絲軟管 | m | 18
小計
[6 empty] | 每 | 組 | 單價計 |  |  |  | 元整
| 廠商 | [6 empty] | 負責人
印
印

## 單價分析(2)
臺灣臺中農田水利會
單 價 分 析 表
工程名稱 : |  |  | 107年度后里圳支線等油壓制水門工程 | [6 empty] | 第 | 2 | 頁 共 | 4 | 頁
號數 |  | 2 |  | 工程項目 | 制水門機組(1) | [6 empty] | 單位 | 組
工料項目 |  |  |  | 說 明 | 單位 | 數 量 |  | 單 價 | 總 價 |  |  | 附註
不鏽鋼(sus304) |  |  |  | 含裁切、加工 、焊接 | kg | 329
橡膠質(側、底水封) |  |  |  | t=10mm， w=100mm | m | 2.89
水門機組油漆 |  |  |  |  | m2 | 3
小計
[6 empty] | 每 | 組 | 單價計 |  |  |  | 元整
號數 |  | 3 |  | 工程項目 | 水門操作鋼板橋(1) | [6 empty] | 單位 | 組
工料項目 |  |  |  | 說 明 | 單位 | 數 量 |  | 單 價 | 總 價 |  |  | 附註
不鏽鋼(sus304) |  |  |  | 含裁切、加工 、焊接 | kg | 522
操作鋼板橋油漆 |  |  |  |  | m2 | 7.7
小計
[6 empty] | 每 | 組 | 單價計 |  |  |  | 元整
| 廠商 | [6 empty] | 負責人
印
印

## 單價分析(3)
臺灣臺中農田水利會
單 價 分 析 表
工程名稱 : |  |  | 107年度后里圳支線等油壓制水門工程 | [6 empty] | 第 | 3 | 頁 共 | 4 | 頁
號數 |  | 4 |  | 工程項目 | 垂直式油壓缸驅動設備(2) | [6 empty] | 單位 | 組
工料項目 |  |  |  | 說 明 | 單位 | 數 量 |  | 單 價 | 總 價 |  |  | 附註
注油器 |  |  |  | 2" 附濾網 | 只 | 1
液面計 |  |  |  | 5" | 只 | 1
濾油網 |  |  |  | 1"口徑 | 只 | 3
電動馬達 |  |  |  | 1.5kw2HP， 以配合液壓泵浦 | 組 | 1
汽油引擎 |  |  |  | 10hp，附起動馬達 | 只 | 1
聯軸器(連結器) |  |  |  |  | 只 | 2
泵浦/法蘭/腳座 |  |  |  | 10L/min | 只 | 2
止回閥 |  |  |  | 3/8" | 只 | 3
停止閥 |  |  |  | 配合2/8" | 只 | 1
壓力錶 |  |  |  | 200kg/cm2 | 只 | 1
調壓閥 |  |  |  | 配合2/8" | 只 | 2
電磁閥 |  |  |  | 配合手動控制閥，3/8" | 只 | 2
疊式抗衡閥組 |  |  |  | 3/8"(含導開閥) | 只 | 1
壓力開關 |  |  |  | 配合2/8" | 只 | 2
油路板 |  |  |  | 2/8" | 只 | 2
電池 |  |  |  | 12V26Ah | 組 | 1
油箱(sus304) |  |  |  | 如附圖 (含表面油漆) | 組 | 1
油壓缸 |  |  |  | ∮125*55*2000mm，心軸不銹鋼 | 支 | 1
手持電動轉動器 |  |  |  |  | 支 | 1
軸桿接頭 |  |  |  | 304不銹鋼，55mm | 支 | 1
機電箱(ss400) |  |  |  | 450*320*180mm (含機電電磁開關、控制系統) | 個 | 1
液壓油 |  |  |  | 200L | L | 200
充電器 |  |  |  | 12V (含定時自動開關) | 全 | 1
四分高壓油管 |  |  |  | 二層鋼絲軟管 | m | 18
小計
[6 empty] | 每 | 組 | 單價計 |  |  |  | 元整
| 廠商 | [6 empty] | 負責人
印
印

## 單價分析(4)
臺灣臺中農田水利會
單 價 分 析 表
工程名稱 : |  |  | 107年度后里圳支線等油壓制水門工程 | [6 empty] | 第 | 4 | 頁 共 | 4 | 頁
號數 |  | 5 |  | 工程項目 | 制水門機組(2) | [6 empty] | 單位 | 組
工料項目 |  |  |  | 說 明 | 單位 | 數 量 |  | 單 價 | 總 價 |  |  | 附註
不鏽鋼(sus304) |  |  |  | 含裁切、加工 、焊接 | kg | 331
橡膠質(側、底水封) |  |  |  | t=10mm， w=100mm | m | 2.95
水門機組油漆 |  |  |  |  | m2 | 3
小計
[6 empty] | 每 | 組 | 單價計 |  |  |  | 元整
號數 |  | 6 |  | 工程項目 | 水門操作鋼板橋(2) | [6 empty] | 單位 | 組
工料項目 |  |  |  | 說 明 | 單位 | 數 量 |  | 單 價 | 總 價 |  |  | 附註
不鏽鋼(sus304) |  |  |  | 含裁切、加工 、焊接 | kg | 528
操作鋼板橋油漆 |  |  |  |  | m2 | 7.84
小計
[6 empty] | 每 | 組 | 單價計 |  |  |  | 元整
| 廠商 | [6 empty] | 負責人
印
印